## ОПС
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Система охранно-пожарной сигнализации
Сетевое программное обеспечение
Артикул | Название | Описание |  |  |  | 1 (розн.)
1216 | Адресная панель КОДОС А-20 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП). Максимальное количество зон — 200, адресных блоков — до 50. Количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, — 7500. Длина линии связи с адресными блоками — до 1200 м (до 4800 м при использовании до двух удлинителей линии УЛ-01 на одном луче). В комплекте поставляется с локальным ПО «КОДОС-ОПС» |  |  |  | 21900
1252 | Модуль индикации КОДОС МИ-50 | Отображение состояния шлейфов охранно-пожарной сигнализации (до 50 зон и каналов). Возможность подключения до 8 модулей к одной адресной панели КОДОС А-20 |  |  |  | 9500
6244 | Адресный блок КОДОС АКП* | Адресный кодонаборный блок предназначен для постановки/снятия разделов панели КОДОС А-20 с охраны и снятия тревоги в разделах. Количество подключаемых блоков на одну панель КОДОС А-20 — до 49 |  |  |  | 4000
9649 | Сетевой контроллер КОДОС СК-Е | Преобразователь интерфейсов. Обеспечивает связь адресной панели КОДОС А-20 с компьютером по сетевому протоколу (TCP/IP) или передачу данных от контроллеров |  |  |  | 7900
1266 | Удлинитель линии КОДОС УЛ-01 | Позволяет увеличить линию связи адресной панели КОДОС А-20 с адресными блоками на расстояние до 1600 м (в зависимости от типа кабеля). Количество последовательно подключаемых удлинителей линии - не более 2-х. Питание — 12 В (внешнее) |  |  |  | 6100
1247 | Изолятор линии КОДОС ИЗЛ-01* | Отключает поврежденный участок линии при наличии в нем короткого замыкания, обеспечивая рабочее состояние адресной панели КОДОС А-20 |  |  |  | 2600
27323 | Шкаф монтажный "КОДОС ШМ-2/220-12-2Б7" | Предназначен для работы в СКУД, ОПС. Основная функция – автоматическое открывание (разблокировка) дверей, оборудованных СКУД в случае возникновения на объекте аварийной ситуации (например, пожара). |  |  |  | 25000
Адресные блоки извещения
Артикул | Название | Контролирует | Количество блоков на 1 ППКОП (макс.) |  |  | 1 (розн.)
995 | КОДОС А-06/2* | 2 пожарных шлейфа, поддерживает работу с датчиками «Пульсар» | 50 |  |  | 2400
7256 | КОДОС А-06/8* | 8 пожарных шлейфов | 25 |  |  | 3600
7255 | КОДОС А-07/8* | 8 охранных шлейфов | 25 |  |  | 3600
21011 | КОДОС А-07/8 К (климатическое исполнение) | 8 охранных шлейфов | 25 |  |  | 6200
1031 | КОДОС А-09* | Используется для подключения извещателей пожарных ручных с квитированием (ИПР-ЗСУ, ИПР-К и др.). Контролирует 2 зоны. До 50 блоков на линии |  |  |  | 2500
Адресные блоки управления
Артикул | Название | Каналы управления | Макс. мощность нагрузки | Напряжение исп. устройств | Количество блоков на 1 ППКОП (макс.) | 1 (розн.)
1019 | КОДОС А-08* | 2 | 1,5 Вт | 30 В | 49 | 2800
4755 | КОДОС А-08/220 | 2 | 400 Вт | 220 В | 49 | 5900
4932 | КОДОС А-08/220А | 2 | 400 Вт | 220 В | 49 | 5100
4980 | КОДОС А-08/24** | 2 | 120 Вт | 24 В | 49 | 3600
21015 | КОДОС А-08/24 К (климатическое исполнение) | 2 | 240 Вт | 30 В | 49 | 5800
* Питание осуществляется по адресной линии связи. ** Имеет релейные выходы.
Цены действительны для резидентов РФ 1 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## СКУД-оборудование
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Система контроля и управления доступом
Оборудование СКУД серии КОДОС ЕС
Многофункциональная система, в которой применяются контроллеры для управления исполнительными устройствами с возможностью подключения шлейфов охранной сигнализации. В системе используется 4-проводная линия передачи информации, что обеспечивает надежность и высокую производительность системы. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название |  |  |  | Описание | [11 empty] | Цена
[5 empty] | Кол-во подключ. считывателей |  | Кол-во дверей |  | Кол-во турникетов |  | Шлагбаум или привод ворот |  | Кол-во контрол-ых шлейфов | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Кол-во сохраняемых событий | 1 (розн.)
| Контроллер КОДОС ЕС-211 | [15 empty] | 9200
30127 | Контроллер КОДОС ЕС-212 | [13 empty] | 10000 | 10000 | 9900
30134 | Контроллер КОДОС ЕС-222 | [13 empty] | 25000 | 18000 | 15000
30135 | Контроллер КОДОС ЕС-223 | [13 empty] | 25000 | 18000 | 10900
22796 | Контроллер КОДОС ЕС-202 М (контроллер двери) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 25000 | 18000 | 13400
25702 | Контроллер КОДОС ЕС-202 Р |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 25000 | 18000 | 21500
1148 | Контроллер КОДОС ЕС-502 (контроллер турникета) |  |  |  | 2 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 | 2 | 10000 | 7000 | 12900
25591 | Контроллер КОДОС ЕС-502Р | [15 empty] | 21500
6098 | Контроллер КОДОС ЕС-602 (контроллер шлагбаума) |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 1 |  | 4 | 4 | 10000 | 7000 | 14600
5437 | Контроллер КОДОС ЕС-202 Ш (контроллер шлюза) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 | 2 | 10000 | 7000 | 13400
23081 | Контроллер КОДОС ЕС-304 М (контроллер двери) |  |  |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | 8 | 8 | 18000 | 18000 | 14500
25589 | Контроллер КОДОС ЕС-304Р | [15 empty] | 21500
9649 | Сетевой контроллер КОДОС СК-Е |  |  |  | Преобразователь интерфейсов. Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС ЕС и КОДОС RC на главный компьютер системы и обратно по сетевому протоколу TCP/IP | [11 empty] | 7900
9489 | Сетевой контроллер КОДОС СК-232 |  |  |  | Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС ЕС на главный компьютер системы и обратно по протоколу RS-232 | [11 empty] | 4500
Оборудование СКУД серии КОДОС PRO
Основным элементом системы является универсальный контроллер КОДОС PRO, к которому с помощью адаптеров КОДОС АД-10 подключаются исполнительные устройства. Контроллер имеет свой IP-адрес, что позволяет подключать его и управлять им через существующие телекоммуникационные сети. Управляет шлейфами охранной сигнализации. Поддерживает режим работы без компьютера, обеспечивает функции контроля повторного прохода в этом режиме. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название | Описание | [14 empty] | Цена
|  | Кол-во считывателей | Кол-во АД-10 | Вариант 1 |  |  | Вариант 2 |  |  | Вариант 3 |  | Вариант 4 |  | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Макс. число сохраняемых событий | 1 (розн.)
|  |  |  | Кол-во дверей |  |  | Кол-во турникетов |  |  | Шлагбаум или привод ворот |  | Кол-во шлейфов
1186 | Контроллер КОДОС PRO | - | 4 | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 65000 | 100000 | 48000
5293 | Адаптер КОДОС АД-10 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | + |  | 4 |  | 2 | - | - | 4900
Оборудование СКУД серии КОДОС RC
Основным элементом системы являются контроллеры КОДОС RC-102 и КОДОС RC-103 со встроенным считывателем бесконтактных карт. Передача информации от контроллеров осуществляется по протоколу RS-485. Управление шлейфами охранной сигнализации. Подключение дополнительного считывателя. Работа в режиме OFF-line и другие функции
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Тип кодоносителя |  | Кол-во подключ. считывателей |  | Кол-во дверей | Кол-во турникетов | Кол-во контрол. охранных шлейфов |  | Кол-во управл. выходов | Макс. число пользователей | Макс. число сохр. cобытий | 1 (розн.)
25782 | Контроллер КОДОС RC-102М |  |  |  |  | Em-marin, HID |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 8600
27104 | Контроллер КОДОС RC-103М |  |  |  |  | Em-marin, HID |  | 2 |  | - | 1 | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 8600
938 | Адаптер КОДОС АД-01 |  |  |  |  | Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС RC на компьютер системы по протоколу RS-232 и обратно | [10 empty] | 2700
13672 | Контроллер "КОДОС RCV-102Н" |  |  |  |  | HID |  | 2 |  | 2 | - | 4 |  | 2 | 5000 | 3000 | 12870
938 | Адаптер КОДОС АД-01 |  |  |  |  | Обеспечивает передачу данных от контроллеров серии КОДОС RC на компьютер системы по протоколу RS-232 и обратно | [10 empty] | 2090
Цены действительны для резидентов РФ 2 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
Считыватели бесконтактных карт
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Расстояние считывания, мм (макс.) |  | Температура эксплуатации, °С |  | Габаритные размеры, мм |  | Выходной протокол |  |  | Применяемые кодосчитыватели |  | 1 (розн.)
27444 | RD-3101(космос) |  |  |  |  | 80 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4500
27886 | RD-3101(океан) |  |  |  |  | 80 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4500
27888 | RD-3101(фантазия) |  |  |  |  | 80 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4500
27887 | RD-3101(фокус) |  |  |  |  | 80 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4500
27936 | RD-3201(космос) |  |  |  |  | 60 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | MIFARE (4B UID и 7B UID) |  | 4500
27937 | RD-3201(океан) |  |  |  |  | 60 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | MIFARE (4B UID и 7B UID) |  | 4500
27939 | RD-3201(фантазия) |  |  |  |  | 60 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | MIFARE (4B UID и 7B UID) |  | 4500
27938 | RD-3201(фокус) |  |  |  |  | 60 |  | +5° +40° |  | 110х60х17 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | MIFARE (4B UID и 7B UID) |  | 4500
24167 | RD – 1100 M |  |  |  |  | 150 |  | -40° +65° |  | 115х70х15 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4700
22284 | RD – 1100 К (климатическое исполнение, степень защиты IP65) |  |  |  |  | 150 |  | -60° +50° |  | 190*120*55 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, Ангстрем |  | 15500
10880 | RD – 1030 УЛ (светло-серый) |  |  |  |  | 50 |  | +5° +55° |  | 115х70х15 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | PHILIPS MIFARE (проездные в метро) |  | 4700
22286 | RD – 1030 К (климатическое исполнение, степень защиты IP65) |  |  |  |  | 50 |  | -60° +50° |  | 190*120*55 |  |  | Kodos, Wiegand-26 |  | PHILIPS MIFARE (проездные в метро) |  | 15500
15022 | Крышка корпуса КС-3 (цветная) |  |  |  |  | Возможность выбора любого цвета по согласованию с производителем. Срок изготовления — от 2 недель (в зависимости от размеров партии) | [10 empty] | по запросу
18345 | RDM-10 (светло-серый) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 80х42х14 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4100
18336 | RDM-10 (черный) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 80х42х14 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 4100
18679 | RDM-20 (антивандальный) |  |  |  |  | 80 (EM-Marin) 50 (HID) |  | -40° +65° |  | 100x45x21 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | EM-Marin, HID |  | 6300
25179 | RDX-20 (антивандальный) |  |  |  |  | 20 |  | -40° +65° |  | 105x48x21 |  | Kodos, Wiegand-26 |  |  | Philips Mifare |  | 11800
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | Цена
[6 empty] | Расстояние считывания, мм (макс.) |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Выходной протокол |  |  |  | Применяемые кодосчитыватели |  | 1 (розн.)
24264 | RD-1100USB |  |  |  |  | 100 |  | 119х78х25 |  |  | USB |  |  |  | EM-Marin, HID |  | 5100
10881 | RD-1030USB |  |  |  |  | 50 |  | 119х78х25 |  |  | USB |  |  |  | PHILIPS MIFARE (социальные карты, проездные билеты) |  | 4700
Картоприемники КОДОС
Приемно-накопительные устройства для бесконтактных карт. Предназначены для считывания и передачи кода карт доступа в СКУД и накопления возращаемых посетителями карт. Возможность интеграции в системы других производителей по протоколу Wiegand-26
Артикул | Название |  |  |  |  | Выходной протокол |  |  |  |  | Описание | [5 empty] | 1 (розн.)
9652 | Картоприемник КОДОС К-100 |  |  |  |  | 2-WIRE, Wiegand-26 |  |  |  |  | Применяется для карт EM-Marin, HID | [5 empty] | 26000
9650 | Картоприемник КОДОС К-30 |  |  |  |  | 2-WIRE, Wiegand-26 |  |  |  |  | Применяется для карт Philips Mifare | [5 empty] | 28000
Цены действительны для резидентов РФ 3 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
ПРАЙС-ЛИСТ действителен до 31.01.2019
Артикул | Название |  |  |  |  | Описание | [10 empty] | 1 (розн.)
Электромагнитные замки и принадлежности***
18199 | КОДОС LOCK-10 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/ 300 мА, усилие 160 кг, размеры: 170х40х24 мм | [10 empty] | 3200
18201 | КОДОС LOCK-20 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24 VDC/250 мА, усилие 270 кг, размеры: 250х48х27 мм | [10 empty] | 3600
18204 | КОДОС LOCK-30 |  |  |  |  | Электромагнитный замок, уличное исполнение, нержавеющая сталь, 12 VDC/500 мА, усилие 360 кг, размеры: 228х53х29 мм | [10 empty] | 5990
18205 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 160 кг для КОДОС LOCK-10 | [10 empty] | 610
18206 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 270 кг для КОДОС LOCK-20 | [10 empty] | 680
18207 | L-образное крепление |  |  |  |  | L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 360 кг для КОДОС LOCK-30 | [10 empty] | 790
Кнопки запроса на выход***
18193 | КОДОС RTE-10 |  |  |  |  | Кнопка металлическая с подсветкой, врезная, НР-контакты, размер: 90х28 мм | [10 empty] | 965
18195 | КОДОС RTE-20 |  |  |  |  | Кнопка металлическая, накладная, НР-контакты, размер: 83х32х25 мм | [10 empty] | 870
18196 | КОДОС RTE-30 |  |  |  |  | Кнопка накладная, пластик, контакты н.о.-н.з., размер: 76х23х14 мм | [10 empty] | 310
Датчики состояния двери***
18211 | КОДОС DCS-10 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей миниатюрный, зазор 25 мм | [10 empty] | 182
18212 | КОДОС DCS-20 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 192
18213 | КОДОС DCS-30 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, врезной для металлических дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 223
18214 | КОДОС DCS-40 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, накладной для деревянных дверей, зазор 35 мм | [10 empty] | 175
18215 | КОДОС DCS-50 |  |  |  |  | Магнитоконтактный датчик, накладной для металлических дверей, зазор 50 мм | [10 empty] | 640
Карты доступа
7451 | Карта доступа |  |  |  |  | Карта Proximity EM-Marine (Толстая) | [10 empty] | 25
3229 | Карта доступа |  |  |  |  | Карта Proximity EM-Marine(Тонкая) | [10 empty] | 30
29912 | Карта доступа |  |  |  |  | Карта Proximity EM-Marine(Тонкая) с логотипом КОДОС | [10 empty] | 21
*** Гарантия на продукцию — 1 год.
Цены действительны для резидентов РФ 4 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## СКУД ПО
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Артикул | Название | Описание | Цена
Комплекты программного обеспечения ИКБ КОДОС |  |  | 1 (розн.)
16891 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Профессиональный | Возможность работы с базами данных MSSQL, Oracle, Firebird. Подключение неограниченного количества точек СКУД, до 10 000 количество владельцев карт, подключение неограниченного количества дополнительных рабочих станций. Интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 98000
16981 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Оптимальный | Возможность работы с базами данных MSSQL, Firebird. Подключение до 40 точек СКУД, до 3000 владельцев карт, подключение 10 дополнительных рабочих станций. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 55000
27901 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Стартовый плюс | Возможность работы с базой данных Firebird. Подключение до 15 точек доступа, до 1000 владельцев карт, подключение 2 дополнительных рабочих станций. Подключение до 16-х каналов интегрированного видео. Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 14500
17049 | Комплект ПО ИКБ КОДОС Стартовый | Возможность работы с базой данных Firebird. Подключение до 10 точек доступа, до 200 владельцев карт, подключение 2 дополнительных рабочих станций. Подключение до 8-х каналов интегрированного видео. Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). Включено ПО СКУД, ОПС, интегрированное видео | 4500
16983 | Дополнительная рабочая станция | Организация дополнительного рабочего места. ПО операторов: «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия». Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям) | 7700
27907 | Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС «Стартовый» до «Стартовый плюс»" | Расширение возможностей: подключение до 15 точек доступа СКУД, до 1000 владельцев карт | 10000
27903 | Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС «Стартовый плюс» до «Оптимальный»" | Расширение возможностей: подключение до 40 точек доступа СКУД, до 3000 владельцев карт, до 8 дополнительных рабочих станций | 40500
27905 | Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС «Стартовый плюс» до «Профессиональный»" | Расширение возможностей: неограниченное количество модулей, до 10 000 владельцев карт и дополнительных рабочих станций | 83500
16986 | Переход с комплекта Оптимальный до Профессиональный | Расширение возможностей: неограниченное количество модулей, до 10 000 владельцев карт и дополнительных рабочих станций | 43000
27911 | Комплект ПО "Расширение на 5 точек доступа для комплекта ИКБ КОДОС «Стартовый плюс»" | Расширение возможностей: на 5 точек доступа СКУД | 10000
27909 | Комплект ПО "Расширение на 10000 карт доступа для комплекта ИКБ КОДОС «Профессиональный»" | Расширение возможностей:расширение до 10000 карт | 10000
Расширенное программное обеспечение для АРМ |  |  | 1 (розн.)
13002 | Комплект ПО «Инспектор трудовой дисциплины» | Обеспечивает ведение собственного штатного расписания, создание и сопровождение рабочих графиков сотрудников, учет уважительный причин. Предоставляет возможность подготовки дисциплинарных отчетов (опоздания, уходы раньше окончания рабочего дня, отсутствие без уважительной причины и т.д.), отчета об использовании рабочего времени и др. Предназначен для организации работы отдела кадров и расчета заработной платы. Стоимость указана за каждое рабочее место | 14000
Цены действительны для резидентов РФ 5 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет
ПРАЙС-ЛИСТ действителен до 31.01.2019
13001 | Комплект ПО «Инспектор трудовой дисциплины — Предприятие» | Расширение программы «Инспектор трудовой дисциплины» для интеграции в существующие на предприятии системы управления предприятием (персоналом). Работает с установленной базовой программой СКУД КОДОС. Обеспечивает связку со штатным расписанием предприятия, отслеживание перемещений персонала в пределах штатного расписания, подготовку табелей учета рабочего времени и экспорт его в систему управления предприятием. Предоставляет возможность формирования дисциплинарных отчетов. Стоимость модуля зависит от сложности технического задания, определенного заказчиком. Дополнительные отчеты и дополнительные рабочие места приобретаются отдельно. Применяется с модулем «Учет пропусков» и АРМ «Табельщик» | 49000
13004 | Программа АРМ «Табельщик» | АРМ «Табельщик» – рабочее место оператора-табельщика. Предназначено для подготовки и сопровождения рабочих графиков, ежедневного расчета табелей подразделений предприятия. Работает совместно с программным модулем «Инспектор трудовой дисциплины – Предприятие». Стоимость указана за каждое рабочее место | 7000
13005 | Комплект ПО «АРМ Учет пропусков» | Позволяет организовать рабочие мест учета и выдачи пропусков (бюро пропусков). | 15000
16604 | Комплект ПО «Проходная +» | Программа предназначена для автоматизации АРМ проходной. Позволяет контролировать проход персонала и посетителей через турникеты/двери путем отображения информации о проходящих лицах и с камер видеонаблюдения, установленных на соответствующих проходах (стоп-кадр). | 9900
Модули интеграции с другими системами |  |  | 1 (розн.)
11607 | Диск с ПО «КОДОС ИКБ 1С» | ПО для интеграции ИКБ Кодос и 1С Поддерживаются ИКБ версии 1.18, 1.19 и более новые 1С версии 8.3 и 8.2 | 16000
30091 | Модуль интеграции с Axxon Next | Модуль обеспечивает взаимодействие ИКБ КОДОС с системой видеонаблюдения Axxon Next Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС | 5000
Программное обеспечение для интегрированного видео |  |  | 1 (розн.)
9122 | Видео ИКБ КОДОС 4 канала | ПО для получения картинки от камер, подключенных через плату видеозахвата в ПО ИКБ. Позволяет транслировать до 4-х видеоканалов | 5000
9124 | Видео ИКБ КОДОС 8 каналов | ПО для получения картинки от камер, подключенных через плату видеозахвата в ПО ИКБ. Позволяет транслировать до 8 видеоканалов | 10000
Автономное программное обеспечение |  |  | 1 (розн.)
30206 | Комплект ПО «Инспектор-Офис» | Позволяет вести регистрацию прихода и ухода сотрудников предприятия без установки точки прохода (двери или турникета) на базе персонального компьютера. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Требуется USB-считыватель, закупается отдельно. Стоимость указана за каждое рабочее место. | 5900
Цены действительны для резидентов РФ 5 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## Видео
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS
Артикул | Название | Описание | Цена
Оборудование для системы видеонаблюдения |  |  | 1 (розн.)
24308 | Плата видеоввода "SecTORR 1008" | 8 входов реального времени, 8 аудиовходов. Скорость ввода - до 200 кадров/сек (25 кадров/сек на канал).Улучшенная цветопередача.Разрешение видеокадра (в пикселах) - 768х576, 768х288, 384х288.Интерфейсная шина - PCI-Express x1. АЦП - 9 bit. | 15000
Комплекты программного обеспечения GLOBOSS |  |  | 1 (розн.)
16084 | GLOBOSS 4 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 4 видеоканалов. Регистрация аудио – 4 канала, количество каналов интернет трансляции – 4. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 8400
16085 | GLOBOSS 8 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 8 видеоканалов. Регистрация аудио – 8 каналов, количество каналов интернет трансляции – 4. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 16000
16086 | GLOBOSS 16 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись –16 видеоканалов. Регистрация аудио – 16 каналов, количество каналов интернет трансляции – 8. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 28800
16087 | GLOBOSS 24 | Обеспечивает передачу аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на сервер системы. Просмотр и запись 24 видеоканалов. Регистрация аудио – 24 канала, количество каналов интернет трансляции – 8. Комплект поставки: диск с ПО, лицензия и ключ защиты ПО. Возможность комплектации системы платами, совместимыми с системой GLOBOSS. Возможность организации дополнительных АРМ | 38400
28296 | Оператор GLOBOSS | Клиентское рабочее место системы видеонаблюдения GLOBOSS | 3000
16089 | Комплект ПО "Дополнительные АРМ" | Дополнение видеосервера сетевыми возможностями и организация дополнительных удаленных рабочих мест (на 3 рабочих места) | 8000
16461 | Интернет-трансляции 10 | Добавление возможности просмотра видеотрансляции через Web-обозреватель для 10 одновременных подключений к серверу | 20000
Комплекты программного обеспечения GLOBOSS |  |  | 1 (розн.)
16462 | ПО Глобосс лицензия на 10 подключений API | Добавление возможности принимать каналы видео с сервера GLOBOSS на клиентских местах сторонних приложений. Лицензируется кол-во подключений к одному каналу на сервере. | 5000
Система определения номеров автотранспорта «КОДОС-Транспорт»
Система определения номеров автотранспорта «КОДОС-Транспорт» |  |  | 1 (розн.)
27615 | Комплект "КОДОС-Транспорт" 2 | Подключение до 2 каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 1 канал – до 200 км/час, 2 канала – 60 км/час. Возможность использовать IP камеры AXIS, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95%. Поддержка современных ОС: Windows 7 x86 и x64, Windows 8 x86 и x64. Комплект поставки: ключ защиты ПО, ключ защиты модуля распознавания, плата распознавания, лицензия. | 68000
27616 | Комплект "КОДОС-Транспорт КПП" 2 | Подключение до 2 каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 1 канал – до 200 км/час, 2 канала – 60 км/час. Управление исполнительными устройствами, подключенными в систему КОДОС (шлагбаумы). Возможность использовать IP камеры AXIS, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95%. Поддержка современных ОС: Windows 7 x86 и x64, Windows 8 x86 и x64. Комплект поставки: ключ защиты ПО, ключ защиты модуля распознавания, плата распознавания, лицензия. | 75000
27617 | Комплект "КОДОС-Транспорт" 4 | Подключение до 4-х каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 4-е канала – до 200 км/час по каждому. Возможность использовать IP камеры AXIS, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95%. Поддержка современных ОС: Windows 7 x86 и x64, Windows 8 x86 и x64 Комплект поставки: ключ защиты ПО, ключ защиты модуля распознавания, плата распознавания, лицензия. | 98000
27618 | Комплект "КОДОС-Транспорт КПП" 4 | Подключение до 4-х каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 4-е канала – до 200 км/час по каждому. Управление исполнительными устройствами, подключенными в систему КОДОС (шлагбаумы). Возможность использовать IP камеры AXIS, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95%. Поддержка современных ОС: Windows 7 x86 и x64, Windows 8 x86 и x64 Комплект поставки: ключ защиты ПО, ключ защиты модуля распознавания, плата распознавания, лицензия. | 105000
27619 | Комплект Администратор "КОДОС-Транспорт" | Организует рабочее место администратора системы, оператора по составлению заявок, оператора по подготовке отчетов. Дополнительное рабочее место к серверам КОДОС Транспорт и КОДОС Транспорт КПП. ОС: Windows 7 x86 и x64, Windows 8 x86 и x64 Комплект поставки: ключ защиты ПО, лицензия. | 8000
27620 | Комплект Переход с КОДОС-АВТО до "КОДОС-Транспорт" | Лицензия перехода с продукта КОДОС-АВТО на продукт КОДОС Транспорт. Комплект поставки: ключ защиты, лицензия. | 20400
27621 | Комплект Переход с КОДОС-АВТО до "КОДОС-Транспорт КПП" | Лицензия перехода с продукта КОДОС-АВТО на продукт КОДОС Транспорт КПП. Комплект поставки: ключ защиты, лицензия. | 27600
Цены действительны для резидентов РФ 7 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## БП стражник
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Универсальные блоки бесперебойного питания КОДОС
Блоки бесперебойного питания (ББП) обеспечивают бесперебойное формирование выходного напряжения как при наличии, так и при временном отсутствии входного напряжения сети переменного тока. Бесперебойная работа при отсутствии напряжения сети осуществляется за счет автоматического перехода ББП в автономный режим с питанием от резервного источника – аккумуляторной батареи. ББП могут быть использованы как в составе СКУД, так и ОПС и системы охранного теленаблюдения
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | 1 (розн.)
26048 | HorPit Р05-1208-1 | Блок бесперебойного питания, постоянное выходное напряжение – 13,6В, максимальный ток нагрузки – 8А, тип контактов дистанционного контроля – «сухой контакт», рекомендуемая емкость внутренней АКБ – 17А*ч, рабочий диапазон температур: -15С…+40С, габаритные размеры – 380х290х110мм. | [8 empty] | 19900
26049 | HorPit Р05-1208-1М | Блок бесперебойного питания, постоянное выходное напряжение – 13,6В, максимальный ток нагрузки – 8А, тип контактов дистанционного контроля – «сухой контакт», информация о состоянии ББП передается на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «КОДОС А-20» с помощью встроенного модуля связи, рекомендуемая емкость внутренней АКБ – 17А*ч, рабочий диапазон температур: -15С…+40С, габаритные размеры – 380х290х110мм. | [8 empty] | 21200
25528 | HorPit Р04-4 | Блок бесперебойного питания. Номинальное выходное напряжение – 12В, раб. ток нагрузки – 4 А, место под аккумулятор – до 7 А/ч. | [8 empty] | 9800
26045 | HorPit Р05-4 | Блок бесперебойного питания. Номинальное выходное напряжение – 12В, раб. ток нагрузки – 4 А, место под аккумулятор – до 17 А/ч. | [8 empty] | 10900
Автономные системы контроля доступа с элементами охранной сигнализации «Стражник»
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | Цена
|  | Кодоносители | Постановка на охрану | Охранный шлейф | Программ. мастер-картой | Выход управления замком | Выход на сирену | Количество пользователей | Габаритные размеры, мм | Напряжение питания, В | 1 (розн.)
9206 | Стражник-1100 УЛ | EM-Marin, Ангстрем | Да | 1 | Да | 1 | 1 | 500 | 117х78х20 |  | 3600
9226 | Стражник-1040 УЛ | HID PROXY, HID ISOPROX | Да | 1 | Да | 1 | 1 | 500 | 117х78х20 | 12 | 3700
Адаптеры КОДОС
Предназначены для преобразования сигнала из одного протокола в другой и обратно с целью подключения оборудования
Артикул | Название | Описание | [8 empty] | 1 (розн.)
|  | Вид преобразования |  |  | Длина линии связи |  |  | Примечание
938 | Адаптер КОДОС АД-01 | RS-232 в RS-485 и обратно |  |  | RS-232 – 10 м RS-485 – 1200 м |  |  | Внеш. и внутр. управление приемом/передачей. Подключение к компьютеру устройств, работающих по протоколам (RS-485 и RS-232) |  |  | 2700
947 | Адаптер КОДОС АД-03 | Считыватели с выходом RS-232 в 2-WIRE (КОДОС) Имеет выход питания 5 В |  |  | Контроллер-адаптер – 50 м Адаптер-считыватель – 10 м |  |  | Используется для подключения считывателей магнитных карт и штрихкодов к СКУД КОДОС |  |  | 3300
959 | Адаптер КОДОС АД-07 | Считыватели с выходом WIEGAND-26 в 2-WIRE (КОДОС) |  |  | Контроллер-адаптер – 50 м Адаптер-считыватель – 50 м |  |  | Для подключения считывателей с протоколом WIEGAND-26 (PERCo, Parsec и др.) к СКУД КОДОС. При покупке консультируйтесь о выборе кодоносителей |  |  | 3100
Цены действительны для резидентов РФ 8 ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОДОС - от 2 лет

## Сервера
ПРАЙС-ЛИСТ от 08.04.2019 (в цену не входит стоимость доставки до г. Набережные Челны)
Серверы интегрированного комплекса безопасности
Артикул | Название | Описание | Розница, руб.
26820 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1100" | Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. Дисковая подсистема 1Тб с резервированием RAID1 (2 HDD в комплекте). ОС Microsoft Windows 7 professional. Без ПО и оборудования КОДОС. Исполнение напольное (ATX). | 125000
27153 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1100" - О | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1100" с предустановлленым ПО ИКБ КОДОС "Оптимальный" | 180000
26821 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1101" | Аналогично 1100, исполнение для установки в стойку 19", 2U. | 135000
27154 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1101" - О | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1101" с предустановлленым ПО ИКБ КОДОС "Оптимальный" | 190000
26823 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1200" | Сервер интегрированного комплекса безопасности для небольших объектов. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО. ОС Microsoft Windows 7 professional. Без ПО и оборудования КОДОС. Исполнение напольное (ATX). Нельзя установить комплект ПО ИКБ КОДОС "Профессиональный". | 210000
27155 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1200" - С | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1200" с предустановлленым ПО ИКБ КОДОС "Стартовый" | 220000
26868 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1300" | Сервер интегрированного комплекса безопасности для систем с повышенными требованиями к надёжности. Дисковая подсистема RAID6 с горячей заменой дисков, полезная ёмкость 2Тб (4 HDD в комплекте). Специализированные жёсткие диски "горячей замены". Ререзвируемый источник питания. ОС Microsoft Windows 7 professional. Без ПО и оборудования КОДОС. Исполнение для установки в стойку 19", 3U. | 330000
27156 | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1300" - О | Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1300" с предустановлленым ПО ИКБ КОДОС "Оптимальный" | 385000
25532 | Сервер ИСБ "КОДОС СРВ 1500" | Сервер ИСБ для установки в 19'' стойку | 389000
Рабочее место оператора системы ИКБ
Артикул | Название | Описание | Розница, руб.
26827 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6200" | Рабочее место оператора системы для небольших объектов: СКУД, ОПС, предустановленное ПО ИКБ "Дополнительное рабочее место". Без оборудования КОДОС. ОС Microsoft Windows 7 professional. Исполнение напольное (ATX). | 125000
26824 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6100" | Рабочее место оператора системы для всех типов объектов: СКУД, ОПС, предустановленное ПО ИКБ "Дополнительное рабочее место". Без оборудования КОДОС. ОС Microsoft Windows 7 professional. Исполнение напольное (ATX). | 132000
26825 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6110" | Аналогично 6100, исполнение для установки в стойку 19", 2U. | 125000
| АРМ ИКБ "КОДОС РМ6141 |  | 148500
26828 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6300" | Рабочее место оператора системы СКУД, ОПС, ВИДЕО, предустановленное ПО "Рабочее место оператора ИКБ КОДОС". Без оборудования КОДОС. ОС Microsoft Windows 7 professional. Исполнение напольное (ATX). | 145000
26829 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6301" | Аналогично 6300, исполнение для установки в стойку 19", 2U. | 145000
26871 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6510" |  | 154700
26872 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6520" | АРМ ИСБ Оператора в 19" стойку | 148000
26873 | АРМ ИКБ "КОДОС РМ6530" | АРМ ИСБ Оператора напольного исполнения | 145700
Видеосерверы
Артикул | Название | Описание | Розница, руб.
27417 | СРВ2216 | Гибридный видеосервер, лицензия на подключение 16-и камер, разрешением до 2Мпкс (для IP камер, кодеки H.264/MJPEG), разрешением 704*576 (для аналоговых камер, кодек H.264/MORSA). Системный диск - 500Гб, дополнительно подключение до 2-х архивных дисков, DVD-RW, исполнение АТХ (tower). Предустановленное оборудование КОДОС: платы видеоввода SecTORR 1008 (2 шт.) Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | по запросу
27418 | СРВ2116 | Гибридный видеосервер, лицензия на подключение 16-и камер, разрешением до 2Мпкс (для IP камер, кодеки H.264/MJPEG), разрешением 704*576 (для аналоговых камер, кодек MORSA). Два системных дисках, в режиме "зеркало" (RAID1) - 500Гб, дополнительно подключение до 4-х архивных дисков, DVD-RW, исполнение для установку в стойку 4U. Предустановленное оборудование КОДОС: платы видеоввода SecTORR 1008 (2 шт.) Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | 374000
27419 | СРВ2116-6 | Видеосервер 2116 со встроенной подсистемой хранения данных - 6Тб, в составе: Видеосервер КОДОС СРВ2116 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 6Тб | по запросу
27420 | СРВ2124 | Гибридный видеосервер, лицензия на подключение 24-х камер, разрешением до 2Мпкс (для IP камер, кодеки H.264/MJPEG), разрешением 704*576 (для аналоговых камер, кодек MORSA). Два системных дисках, в режиме "зеркало" (RAID1) - 500Гб, дополнительно подключение до 4-х архивных дисков, DVD-RW, исполнение для установку в стойку 4U.Предустановленное оборудование КОДОС: платы видеоввода SecTORR 1008 (3 шт.) Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | 384000
27421 | СРВ2124-9 | Видеосервер 2124 со встроенной подсистемой хранения данных - 9Тб, в составе: Видеосервер КОДОС СРВ2124 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 9Тб | по запросу
27422 | СРВ2316 | Гибридный видеосервер с повышенными требованиями к надежности, сохранности видеоинофрмации, а также для построения систем с большой глубиной архива, лицензия на подключение 16-и камер, разрешением до 2Мпкс (для IP камер, кодеки H.264/MJPEG), разрешением 704*576 (для аналоговых камер, кодек MORSA). Два системных дисках, в режиме "зеркало" (RAID1) - 1Тб, дополнительно подключение до 14-и архивных дисков, RAID-контроллер на 16-ть дисков с возможностью организации RAID массивов 5, 6 уровня, "горячая замена" дисков, DVD-RW, резервируемый блок питания, исполнение для установку в стойку 3U.Предустановленное оборудование КОДОС: платы видеоввода SecTORR 1008 (2 шт.) Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | по запросу
27423 | СРВ2316-20 | Видеосервер 2316 со встроенной подсистемой хранения данных - 20Тб, в составе: Видеосервер КОДОС СРВ2316 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 20Тб | по запросу
27424 | СРВ2316-40 | Видеосервер 2316 со встроенной подсистемой хранения данных - 40Тб, в составе: Видеосервер КОДОС СРВ2316 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 40Тб | по запросу
25533 | СРВ2516 | Видеосервер для установки в 19'' стойку | 595000
IP видеосерверы
Артикул | Название | Описание | Розница, руб.
27411 | СРВ3216 | IP видеосервер, лицензия на подключение 16-и IP камер, разрешением до 2Мпкс, кодек H.264/MJPEG. Системный диск - 500Гб, дополнительно подключение до 2-х архивных дисков, DVD-RW, резервируемый блок питания, исполнение АТХ. Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | по запросу
27409 | СРВ3116 | IP видеосервер, лицензия на подключение 16-и IP камер, разрешением до 2Мпкс, кодек H.264/MJPEG. Два системных дисках, в режиме "зеркало" (RAID1) - 500Гб, дополнительно подключение до 4-х архивных дисков, DVD-RW, резервируемый блок питания, исполнение для установку в стойку 2U. Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. При максимальной конфигурации подсистемы хранения данных (4-е диска), сервер поставляется без DVD-RW. | по запросу
27410 | СРВ3116-6 | IP видеосервер 3116 со встроенной подсистемой хранения данных - 6Тб, в составе:IP видеосервер КОДОС СРВ3116 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 6Тб | по запросу
27412 | СРВ3316 | IP видеосервер с повышенными требованиями к надежности, сохранности видеоинофрмации, а также для построения систем с большой глубиной архива, лицензия на подключение 16-и IP камер, разрешением до 2Мпкс, кодек H.264/MJPEG. Два системных дисках, в режиме "зеркало" (RAID1) - 1Тб, дополнительно подключение до 6-и архивных дисков, RAID-контроллер на 8-мь дисков с возможностью организации RAID массивов 5, 6 уровня, "горячая замена" дисков, DVD-RW, резервируемый блок питания, исполнение для установку в стойку 2U. Предустановленное ПО: операционная система Windows 7 Pro и GLOBOSS 16. | по запросу
27413 | СРВ3316-18 | IP видеосервер 3316 со встроенной подсистемой хранения данных - 18Тб, в составе: IP видеосервер КОДОС СРВ3316 (1 компл.); Подсистема хранения данных - 18Тб | 595000
27335 | СРВ 3516 |  | 744800
Опции |  | Опции
Артикул | Название | Описание | Розница, руб.
27414 |  | Подсистема хранения данных, 2Тбт | 12300
27415 |  | Подсистема хранения данных, 3Тбт | 14500
27416 |  | Подсистема хранения данных, 4Тбт | 17700
Гарантия на продукцию — 1 год.